Kołobrzeg, dnia 26.10.2022r.

NHK.9011.4.120.2022

 **Miejskie Wodociągi**

**i Kanalizacja Sp. z o.o.**

**ul. Artyleryjska 3**

 **78-100 Kołobrzeg**

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 4/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 2/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg ul. Tarnowskiego dz. nr 10/30nobręb 14 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 5/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr 1120/M//22 z dnia 22.09.2022r., Nr 1120/FC/22 z dnia 21.09.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/3609-Q/22 z dnia 26.09.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Kołobrzeg ul. Grzybowska dz. nr 411/2 obręb 9 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 8/10/2022/NLW i Nr 18/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r.wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dębogard 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 6/10/2022/NLW i Nr 20/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Nieżyn 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 9/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Jazy 25 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 21/10/2022/NLW i Nr 7/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 11/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Ustronie Morskie ul. Rolna 2 dz. nr 28/34 obręb Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 1121/M//22 z dnia 22.09.2022r., Nr 1121/FC/22 z dnia 21.09.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136,75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/3610-Q/22 z dnia 26.09.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**5.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 12/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Skoczowie, Gorawinie, Bagiczu oraz Rymaniu.

*Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: mgr inż. Lilia Bińczyk p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Kołobrzeg (ePUAP)
3. Wójt Gminy Kołobrzeg (ePUAP)
4. Wójt Gminy Siemyśl (ePUAP
5. Wójt Gminy Dygowo (ePUAP)
6. Wójt Gminy Rymań (ePUAP)
7. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP

 8. A/a