Kołobrzeg dnia 22.07.2021r.

NHK.9011.4.82.2021

 **Miejskie Wodociągi**

**i Kanalizacja Sp. z o.o.**

**ul. Artyleryjska 3**

 **78-100 Kołobrzeg**

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 04/07/2021/NLW i 21/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 02/07/2021/NLW i 19/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Kołobrzeg, ul. Gierczak (poidełko przy muzeum) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 53/07/2021/NLW i 52/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Petrykozy (hydrant przy posesji nr 9) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 14/07/2021/NLW i 31/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stramniczka (hydrant przy posesji nr 11) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 10/07/2021/NLW i 27/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Kłopotowo (hydrant przy posesji nr 23) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 16/07/2021/NLW i 33/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Kinowo (hydrant przy posesji nr 20) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 13/07/2021/NLW i 32/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz. nr 28/34 obr. Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 09/07/2021/NLW i 26/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**5.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rzesznikowo 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 07/07/2021/NLW i 22/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Włościborzu, Gorawinie, Bagiczu oraz Rymaniu.

*Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: mgr inż. Lilia Bińczyk p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Kołobrzeg (ePUAP)
3. Wójt Gminy Kołobrzeg (ePUAP)

 4. Wójt Gminy Siemyśl (ePUAP)

 5. Wójt Gminy Dygowo (ePUAP)

 6. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)

 7. Wójt Gminy Rymań (ePUAP)

 8. A/a