Kołobrzeg, dnia 06.04.2022r.

NHK.9011.4.40.2022

**Miejskie Wodociągi**

**i Kanalizacja Sp. z o.o.**

**ul. Artyleryjska 3**

**78-100 Kołobrzeg**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 40/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 78/02/2022/NLW z dnia 17.02.2022r. i 94/02/2022/NLW z dnia 18.02.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 3 działka nr 8/3 obręb 5 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 35/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Dębogard po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 36/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Ząbrowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 37/03/2022/NLW i z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Gościno po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 38/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Trzynik po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 62/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona ze zbiornika do Ustronia Morskiego) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 34/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo (woda uzdatniona ) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 43/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Skoczów (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 46/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**5.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz (woda surowa – woda przeznaczona do spożycia ze studni 2/73) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 2/03/2022/NLW z dnia 01.03.2022r. i Nr 48/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Włościbórz (woda surowa – woda przeznaczona do spożycia ze studni 1/65) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 1/03/2022/NLW z dnia 01.03.2022r. i Nr 47/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**6.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino 9 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 49/03/2022/NLW z dnia 08.03.2022r., Nr 85/03/2022/NLW z dnia 21.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie, sprawozdaniu z badań Nr 147/22 z dnia 03.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/270-Q/22 z dnia 10.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Drozdowo 40a po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych sprawozdaniu z badań Nr 148/22 z dnia 03.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu Nr 86/03/2022/NLW z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych sprawozdaniu z badań Nr 148/22 z dnia 03.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu Nr 87/03/2022/NLW z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**7.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Dębica 15/2 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 149/22 z dnia 03.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/270-Q/22 z dnia 10.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin i sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 83/03/2022/NLW z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dębica 15/3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 84/03/2022/NLW z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Bagiczu, Rusowie, Skoczowie, Włościborzu, Gorawinie oraz Rymaniu

*Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: mgr inż. Lilia Bińczyk p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Kołobrzeg (ePUAP)
3. Wójt Gminy Kołobrzeg (ePUAP)
4. Wójt Gminy Dygowo (ePUAP)
5. Burmistrz Gościna (ePUAP)
6. Wójt Gminy Siemyśl (ePUAP)
7. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
8. Wójt Gminy Rymań (ePUAP)

9. A/a