Kołobrzeg, dnia 29.08.2024r.

NHK.9011.4.83.2024

 **Miejskie Wodociągi**

**i Kanalizacja Sp. z o.o.**

**ul. Artyleryjska 3**

 **78-100 Kołobrzeg**

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 150/07/2024/NLW z dnia 31.07.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/84405/07/2024 z dnia 16.07.2024r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 149/072024/NLW z dnia 31.07.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/84406/07/2024 z dnia 16.07.2024r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Kołobrzeg, ul. E. Gierczak dz. nr 318/12 obr. 12 (zdrój uliczny przy muzeum) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 151/07/2024/NLW z dnia 31.07.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/84407/07/2024 z dnia 16.07.2024r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Świelubie 18 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 153/07/2024/NLW z dnia 31.07.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/87656/07/2024 z dnia 23.07.2024r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Grzybowo, ul. Nadmorska 23 dz. nr 71/1 obr. Grzybowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 152/07/2024/NLW z dnia 31.07.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/87655/06/2024 z dnia 23.07.2024r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 155/07/2024/NLW z dnia 31.07.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/87658/06/2024 z dnia 23.07.2024r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**3.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Łykowo dz. nr 40 obr. Łykowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 154/07/2024/NLW z dnia 31.07.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/87657/07/2024 z dnia 23.07.2024r. i sprawozdaniu z badań Nr SB/78309/07/2024 z dnia 23.07.2024r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**4.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Kinowo 15 dz. nr 164/3 obr. Kinowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 163/07/2024/NLW z dnia 31.07.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/87657/07/2024 z dnia 23.07.2024r. i sprawozdaniu z badań Nr SB/91348/07/2024 z dnia 30.07.2024r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Skoczowie i Gorawinie.

.

*Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: mgr inż. Lidia Komers Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Kołobrzeg (ePUAP)
3. Wójt Gminy Kołobrzeg (ePUAP)
4. Wójt Gminy Dygowo (ePUAP)
5. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
6. Wójt Gminy Rymań (ePUAP

 7. A/a