OPIS  REMIZ  OSP GMINY  KOŁOBRZEG

Budynek Remizy  OSP Karcino oznaczenie ewidencyjne budynku nr 58, działka nr 290.

Wolnostojący zlokalizowany w centrum wsi Karcino, wykonany  w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt  1 kondygnacyjny , niepodpiwniczony. Fundamenty wykonane z bloczków betonowych gr. 38 cm, ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych, Stropodach – drewniany pokryty w części dachówką cementową a w części blachą trapezową. Kominy wykonane z cegły pełnej.

Rok budowy 1988r.  Wartość do ubezpieczenia 59,971,00 PLN  Remont w 2011 roku na kwotę 44.201,45 PLN.

Budynek Remizy OSP  Korzystno oznaczenie ewidencyjne budynku nr 28 , działka nr 81/2.

Wolnostojący zlokalizowany w centrum wsi  przy ul. Szerokiej nr 28  dwa pomieszczenia Remizy znajdują się w budynku niepodpiwniczonym 1 kondygnacyjnym wspólnie ze świetlicą wiejską, stropodach betonowy jednospadowy kryty papą, ściany murowane, fundamenty betonowe, kraty w oknach, ogrzewanie gazowe. 1960 rok  . Wartość do ubezpieczenia 48.000,00 PLN

Budynek Remizy OSP Stary Borek oznaczenie ewidencyjne budynku nr 17 , działka nr 169.

Wolnostojący zlokalizowany w centrum wsi przy drodze powiatowej , jest to obiekt  1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony . Ściany murowane z cegły, fundamenty z bloczków betonowych, stropodach betonowy jednospadowy pokryty papą. Kraty w oknach.   Rok budowy 1960.  Wartość do ubezpieczenia  60.000,00 PLN.

Budynek Remizy OSP  Drzonowo oznaczenie ewidencyjne budynku nr 60, działka nr 58/9.

Garaż  niepodpiwniczony , 1 kondygnacyjny ściany z bloczków gazobetonowych, fundamenty                     z bloczków  betonowych, stropodach jednospadowy betonowy kryty papą. ROK BUD 2004.

Wartość  do ubezpieczenia 56.737,00 PLN,  Świetlica OSP 20.000,00 PLN.

Remiza OSP znajduje się w  byłym budynku socjalnym w którym mieści się biblioteka , przychodnia lekarska i świetlica wiejska.

Budynek Remizy OSP Sarbia oznaczenie ewidencyjne budynku nr 27, działka nr 270/1, 273/6, 271.

Wolnostojący zlokalizowany w centrum wsi przy drodze powiatowej, obiekt 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściany murowane z cegły, fundamenty betonowe, stropodach betonowy jednospadowy kryty papą. Rok budowy 1967. Wartość do ubezpieczenia 45.000,00 PLN

Garaż  murowany z cegły fundamenty betonowe  wylewane, dach dwuspadowy kryty papą niepodpiwniczony.   Rok budowy przed 1945 rokiem.  Wartość do ubezpiecz 8.000,00 PLN